| HAV-MIODP080 | سويج عزل ثنائي 80A |  |
| --- | --- | --- |
| HAV- MIODP100 | سويج عزل ثنائي 100A |  |
| HAV- MIODP125 | سويج عزل ثنائي 125A |  |
| HAV-MIOTP080 | سويج عزل ثلاثي 80A |  |
| HAV- MIOTP100 | سويج عزل ثلاثي 100A |  |
| HAV- MIOTP125 | سويج عزل ثلاثي 125A |  |
| HAV-MIOFP080 | سويج عزل رباعي 80A |  |
| HAV- MIOFP100 | سويج عزل رباعي 100A |  |
| HAV- MIOFP125 | سويج عزل رباعي 125A |  |