|  | سويج عزل ثنائي 100A | HY-HISD 125 100 |
| --- | --- | --- |
|  | سويج عزل ثنائي 125A | HY-HISD 125 125 |
|  | سويج عزل ثلاثي 100A | HY-HISD 125 3P 100 |
|  | سويج عزل ثلاثي 125A | HY-HISD 125 3P 125 |