| HAV-RCCB2P25 | ارث لكج ثنائي 300mmA 25A |  |
| --- | --- | --- |
| HAV- RCCB2P32 | ارث لكج ثنائي 300mmA 32A |  |
| HAV- RCCB2P40 | ارث لكج ثنائي 300mmA 40A |  |
| HAV- RCCB2P63 | ارث لكج ثنائي 300mmA 63A |  |
| HAV-RCCB4P25 | ارث لكج رباعي 300mmA 25A |  |
| HAV- RCCB4P32 | ارث لكج رباعي 300mmA 32A |  |
| HAV- RCCB4P40 | ارث لكج رباعي 300mmA 40A |  |
| HAV- RCCB4P63 | ارث لكج رباعي 300mmA 63A |  |